Anexo 6.5.3 Modelo de optimización de enteros mixtos

A continuación se presenta la formulación matemática indicativa correspondiente al Programa de Enteros Mixtos, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.7.5 y el Anexo 2 del Manual:

ÍNDICES

p	paquete

bp	oferta (banda) de compra de Potencia

be	oferta (banda) de compra de Energía Eléctrica Acumulable

bc	oferta (banda) de compra de CELs

zg	Zona de Precios

zp, zpi	Zona de Potencia

ze, zei	Zona de Exportación

zi, zii	Zona de Interconexión

omei	paquetes de Ofertas mutuamente excluyentes

oci	paquetes de Ofertas condicionadas

CONJUNTOS

BPZP = {1, 2,…|BPZP|}	Bandas para la compra de Potencia de las Entidades Responsables de Carga en la Zona de Potencia zp.

BE = {1, 2,…|BE|}	Bandas para la compra de Energía Eléctrica Acumulable de las Entidades Responsables de Carga.

BC = {1, 2,…|BC|}	Bandas para la compra de CELs de las Entidades Responsables de Carga.

OC = {oc1, oc2,…|OC|}	Ofertas de paquetes condicionados oci. Cada elemento de este conjunto es, a su vez, un conjunto de paquetes. Se utiliza cuando se requiere condicionar la selección de un paquete a la selección del paquete “anterior”. Definidos por el Licitante como parte de su Oferta.

OME = {ome1, ome2,…|OME|}	Ofertas de paquetes mutuamente excluyentes omei. Cada elemento de este conjunto es, a su vez, un conjunto de paquetes. Se utiliza cuando se requiere especificar paquetes mutuamente excluyentes. Definidos por el Licitante como parte de su Oferta.

Ejemplo de Ofertas condicionadas y mutuamente excluyentes Un desarrollador está considerando tres sitios alternativos para un único proyecto, y en cada uno de los tres sitios se tienen opciones de tamaño (mínimo, intermedio y máximo): El desarrollador realizará nueve Ofertas de Venta con los siguientes paquetes: Sitio A: paquete 1(mínimo), paquete 2(intermedio), paquete 3(máximo) Sitio B: paquete 4(mínimo), paquete 5(intermedio), paquete 6(máximo) Sitio C: paquete 7(mínimo), paquete 8(intermedio), paquete 9(máximo) Tres de las Ofertas de Venta serán mutuamente excluyentes (las que correspondan a los paquetes 1, 4 y 7): ome1 = {1(mínimo Sitio A), 4 (mínimo Sitio B), 7 (mínimo Sitio C)} En la Subasta sólo se podrá seleccionar la Oferta del paquete mínimo para uno solo de los Sitios (1, 4 o 7) Seis de las Ofertas de Venta serán condicionadas (las que correspondan a los paquetes 2, 3, 5, 6, 8 y 9): oc1= {1 (mínimo), 2 (intermedio), 3 (máximo)} La selección del paquete 2 estará condicionada a la selección del paquete 1, y a su vez, la selección del paquete 3 estará condicionada a la selección del paquete 2. oc2= {4 (mínimo), 5 (intermedio), 6 (máximo)} La selección del paquete 5 estará condicionada a la selección del paquete 4, y a su vez, la selección del paquete 6 estará condicionada a la selección del paquete 5. oc3= {7 (mínimo), 8 (intermedio), 9 (máximo)} La selección del paquete 8 estará condicionada a la selección del paquete 7, y a su vez, la selección del paquete 9 estará condicionada a la selección del paquete 8.

ZP = {1, 2,…|ZP|}	Zonas de Potencia zp, zpi. Se incluyen como Zonas de Potencia los sistemas interconectados, zonas y subzonas definidas por el CENACE.

ZpiC (zp)	Zonas de Potencia zpi contenidas en la Zona de Potencia zp Definidas por el CENACE.

ZG = {1, 2,…|ZG|}	Zonas de Precios zg. Definidas por el CENACE.

ZE = {1, 2,…|ZE|}	Zonas de Exportación ze, zei. Definidas por el CENACE. Zonas para las que el CENACE establece límites a la exportación de Energía Eléctrica Acumulable.

ZeiC (ze)	Zonas de Exportación zei contenidas en la Zona de Exportación ze. Definidas por el CENACE.

ZI = {1, 2,…|ZI|}	Zonas de Interconexión zi, zii. Definidas por el CENACE. Subestaciones o conjuntos de subestaciones para las que el CENACE establece límites a la interconexión (capacidad de placa).

ZiiC (zi)	Zonas de Interconexión zii contenidas en la Zona de Interconexión zi. Definidas por el CENACE.

PARÁMETROS (CONSTANTES)

PaquetePp	Parámetro real no negativo, representa el componente de Potencia del paquete p en MW-año. Definido por el Licitante para el paquete p.

PaqueteEp	Parámetro real no negativo, representa el componente de Energía Eléctrica Acumulable del paquete p en MWh por año. Definido por el Licitante para el paquete p.

PaqueteCp	Parámetro real no negativo, representa el componente de CELs del paquete p en CELs por año. Definido por el Licitante para el paquete p.

CapacidadDePlacap	Parámetro real no negativo, representa la capacidad de placa del paquete p en MW. Definido por el Licitante para el paquete p.

PrecioPaquetep	Parámetro real, representa el precio “ajustado” de la Oferta del paquete p en $/año, a fin de reflejar la ubicación de la oferta.

PMLzg	Parámetro real, representa el valor esperado de la diferencia entre el promedio de los Precios Marginales Locales del SEN y el promedio del Precio Marginal Local de la Zona de Precios zg donde se ubica el paquete pzg, en $/MWh, ambos en valor nivelado durante el plazo considerando en la Subasta, a fin de reflejar la ubicación de la oferta.

PrecioOriginalPaquetep	Parámetro real no negativo, representa el precio de la Oferta del paquete p en $/año. Definido por el Licitante como parte de su Oferta para el paquete p.

FactorDevEsp	La razón entre el costo esperado de una oferta indexada en Dólares y una oferta indexada en Pesos, calculada en términos de la sección 4.6 de este Manual.

IndexUSDp	Parámetro binario, 1 si el paquete p está indexado a Dólares, 0 si el paquete p está indexado a Pesos.

SinPrelaciónp	Parámetro binario, 1 si el paquete p no tiene prelación calificada para su interconexión, 0 si tiene prelación calificada o ya se encuentra interconectada al SEN. Definido por el Licitante, como parte de su Oferta del paquete p. Verificado por el CENACE.

Parámetro real no negativo, representa la oferta bp de compra de Potencia en la Zona de Potencia zp en MW-año. Definido por las Entidades Responsables de Carga considerando los requerimientos de contratación definidos por la CRE.

Parámetro real no negativo, representa la oferta be de compra de Energía Eléctrica Acumulable en MWh por año. Definido por las Entidades Responsables de Carga considerando los requerimientos de contratación definidos por la CRE.

Parámetro real no negativo, representa la oferta bc de compra de CELs en CELs por año. Definido por las Entidades Responsables de Carga considerando los requerimientos de contratación definidos por la CRE.

PrecioPzp,bp	Parámetro real no negativo, representa el precio (máximo) de compra de Potencia para la banda bp en la Zona de Potencia zp, en $/MW-año. Definido por las Entidades Responsables de Carga considerando el precio máximo definido por la CRE.

PrecioEbe	Parámetro real no negativo, representa el precio (máximo) de compra de Energía Eléctrica Acumulable para la banda be en $/MWh por año. Definido por las Entidades Responsables de Carga considerando el precio máximo definido por la CRE.

PrecioCbc	Parámetro real no negativo, representa el precio (máximo) de compra de CELs para la banda bc en $/CEL por año. Definido por las Entidades Responsables de Carga considerando el precio máximo definido por la CRE.

FechaIrrAntp	Parámetro binario, 1 si el paquete p tiene una fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar, 0 si no. Definido por el Licitante como parte de su Oferta del paquete p.

FechaStdp	Parámetro binario, 1 si el paquete p tiene una fecha de inicio estándar, 0 si tiene una fecha de inicio no estándar. Definido por el Licitante como parte de su Oferta del paquete p.

FechaIrrDespp	Parámetro binario, 1 si el paquete p tiene una fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar, 0 si no. Definido por el Licitante como parte de su Oferta del paquete p.

KFechaIrrAntPzp	Parámetro real [0,1], define el porcentaje (pu) máximo de Potencia que las Entidades Responsables de Carga están dispuestas a adquirir, en la Zona de Potencia zp, de fuentes con fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar. Definido por las Entidades Responsables de Carga.

KFechaIrrDespPzp	Parámetro real [0,1], define el porcentaje (pu) máximo de Potencia que las Entidades Responsables de Carga están dispuestas a adquirir, en la Zona de Potencia zp, de fuentes con fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar. Definido por las Entidades Responsables de Carga.

KFechaIrrAntC	Parámetro real [0,1], define el porcentaje (pu) máximo de CELs que las Entidades Responsables de Carga están dispuestas a adquirir de fuentes con fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar. Definido por las Entidades Responsables de Carga.

KFechaIrrDespC	Parámetro real [0,1], define el porcentaje (pu) máximo de CELs que las Entidades Responsables de Carga están dispuestas a adquirir de fuentes con fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar. Definido por las Entidades Responsables de Carga.

LimExportacionEEAze	Parámetro real no negativo, representa el límite de exportacion de la Zona de Exportación ze, en MWh por año. Definido por el CENACE.

LimInterconexionZIzi	Parámetro real no negativo, representa el límite de interconexión de la Zona de Interconexión zi, en MW. Definido por el CENACE.

VARIABLES

up	Variable binaria, 1 si el paquete p es seleccionado, 0 si no es seleccionado.

VentaPzp,bp	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la Oferta de Compra de Potencia bp en la Zona de Potencia zp, en MW- año. Esta variable representa la cantidad de Potencia vendida a las Entidades Responsables de Carga en la Subasta, en la Zona de Potencia zp.

VentaTotAntPzp	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la oferta total de compra de Potencia en la Zona de Potencia zp, en MW-año, i.e. la cantidad total de Potencia vendida a las Entidades Responsables de Carga en la Subasta, en la Zona de Potencia zp, asignada de manera óptima a paquetes con fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar.

VentaTotStdPzp	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la oferta total de compra de Potencia en la Zona de Potencia zp, en MW-año, i.e. la cantidad total de Potencia vendida a las Entidades Responsables de Carga en la Subasta, en la Zona de Potencia zp, asignada de manera óptima a paquetes con fecha de inicio estándar.

VentaTotDespPzp	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la oferta total de compra de Potencia en la Zona de Potencia zp, en MW-año, i.e., la cantidad total de Potencia vendida a las Entidades Responsables de Carga en la Subasta, en la Zona de Potencia zp, asignada de manera óptima a paquetes con fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar.

VentaEbe	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la Oferta de Compra de Energía Eléctrica Acumulable be en MWh por año. Esta variable representa la cantidad de Energía Eléctrica Acumulable vendida en la Subasta a las Entidades Responsables de Carga.

VentaCbc	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la Oferta de Compra de CELs bc en CELs por año. Esta variable representa la cantidad de CELs vendida en la Subasta.

VentaTotAntC	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la oferta total de compra de CELs, en CELs-año, i.e. la cantidad total de CELs vendida a las Entidades Responsables de Carga en la Subasta, asignada de manera óptima a paquetes con fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar.

VentaTotStdC	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la oferta total de compra de CELs, en CELs-año, i.e., la cantidad total de CELs vendida a las Entidades Responsables de Carga en la Subasta, asignada de manera óptima a paquetes con fecha de inicio estándar.

VentaTotDespC	Variable real no negativa, representa la parte seleccionada de la oferta total de compra de CELs, en CELs-año, i.e. la cantidad total de CELs vendida a las Entidades Responsables de Carga en la Subasta, asignada de manera óptima a paquetes con fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar.

ZexcesoTotAntPzp	Variable real no negativa. Representa el exceso de Potencia ofrecida en los paquetes de venta con fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar, seleccionados en la Zona de Potencia zp, en MW-año. Esta Potencia no es necesaria para satisfacer los requerimientos de Potencia de la Zona de Potencia zp, pero puede ser utilizada “aguas arriba”, para satisfacer los requerimientos de Potencia de la Zona de Potencia o sistema que contiene a la Zona de Potencia zp.

ZexcesoTotStdPzp	Variable real no negativa. Representa el exceso de Potencia ofrecida en los paquetes de venta con fecha de inicio estándar, seleccionados en la Zona de Potencia zp, en MW-año. Esta Potencia no es necesaria para satisfacer los requerimientos de Potencia de la Zona de Potencia zp, pero puede ser utilizada “aguas arriba”, para satisfacer los requerimientos de Potencia de la Zona de Potencia o sistema que contiene a la Zona de Potencia zp.

ZexcesoTotDespPzp	Variable real no negativa. Representa el exceso de Potencia ofrecida en los paquetes de venta con fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar, seleccionados en la Zona de Potencia zp, en MW-año. Esta Potencia no es necesaria para satisfacer los requerimientos de Potencia de la Zona de Potencia zp, pero puede ser utilizada “aguas arriba”, para satisfacer los requerimientos de Potencia de la Zona de Potencia o sistema que contiene a la Zona de Potencia zp.

_____________________________