ANEXO V.10
Formato
para definir la información básica de ingeniería para la interconexión de Centrales Eléctricas

[Este formato deberá ser llenado por el Licitante exclusivamente.]

[Lugar y Fecha]

Centro Nacional de Control de Energía

Don Manuelito 32,

Col. Olivar de los Padres,

Del. Álvaro Obregón,

C.P. 01780, Ciudad de México

Presente

Hago referencia a la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016 convocada por el Centro Nacional de Control de Energía (la “Subasta”), en la que [el Consorcio integrado por] [nombre del Licitante o de cada uno de los miembros del Consorcio] participa. Los términos con mayúscula inicial en este escrito tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en las Bases de Licitación de la Subasta.

Sobre el particular, y en términos de lo establecido en la disposición 5.2.2(i) de las Bases de Licitación, por medio de la presente manifiesto, a nombre y por cuenta de mi representada, que la información proporcionada en el presente formato es apropiada, precisa y verídica y acepta que los datos aquí proporcionados sean utilizados para llevar a cabo la evaluación de la Solicitud de Precalificación de la Oferta de Venta, mismos que estarán sujetos a revisión y actualización una vez que mi representada, de resultar ganadora en la presente Subasta, entre al proceso de interconexión.

Asimismo, manifiesto que mi representada se compromete a mantener y cumplir los datos declarados, así como dar cumplimiento a todos los requisitos aplicables que exijan el CENACE y la Comisión Reguladora de Energía. Sin perjuicio de lo anterior, mi representada acepta que dichos requisitos están sujetos a cambios y que tales cambios serán automáticamente aplicables a partir de la fecha de vigencia de su aprobación.

[Si el Licitante es un Consorcio:]

[El Consorcio integrado por ][Nombre de cada uno de los miembros del Consorcio] _______________________________________ [Nombre del representante] Representante común

[Si el Licitante es una persona moral:]

[Razón o denominación social] _______________________________________ [Nombre del representante] [Cargo o función]

[Si el Licitante es persona física:]

_______________________________________ [Nombre del Licitante]

| Datos de contacto del Licitante |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o razón social: |  |  |  |  |
| Número fiscal: |  |  |  |  |
| Persona de contacto: |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |
|  | Calle y número |  | Colonia | Delegación o Municipio |
|  | Código postal |  | Entidad Federativa | País |
| Teléfono: |  |  | Correo Electrónico: |  |

Datos de Ubicación del Proyecto

| Localización del proyecto (De la subestación propia del proyecto): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipio: |  | Estado: |  |
| Latitud (Grados, Minutos, Segundos N) |  |  | Longitud(Grados, Minutos, Segundos N) |
| Localización del Punto de Interconexión (De la subestación eléctrica o del punto donde se realiza la apertura de la línea de transmisión): |  |  |  |
| Latitud (Grados, Minutos, Segundos N) |  |  | Longitud(Grados, Minutos, Segundos N) |

Modalidad Origen del Proyecto

| Modalidad: | LSPEE ( ) LIE ( ) |
| --- | --- |

Estado Actual del Proyecto

| Estado del Proyecto: | En Operación ( ) En Repotenciación( ) En Desarrollo( ) En Construcción ( ) |
| --- | --- |

| Si está en Operación: | Fecha de Entrada en Operación Comercial |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Día Mes Año |
| Si está o estará en Repotenciación: | Fecha de Conclusión de la Repotenciación |  |
|  |  | Día Mes Año |
| Si está en Desarrollo: | Fecha de Entrada en Operación Tentativa |  |
|  |  | Día Mes Año |
| Si está en Construcción | Fecha de Entrada en Operación Programada |  |
|  |  | Día Mes Año |

Para las Centrales Eléctricas que están en desarrollo, construcción o repotenciación, indicar la siguiente información:

Hitos del Proceso de desarrollo, construcción o repotenciación

| Fecha de entrada en operación comercial programada(De la Central Eléctrica): |  |
| --- | --- |
|  | Día Mes Año |
| Fecha de inicio de construcción (o repotenciación) de la Central eléctrica: |  |
|  | Día Mes Año |
| Plazo máximo de obtención de permisos y autorizaciones para iniciar construcción/repotenciación(Anexo II, Hito 3 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): |  |
|  | Días |
| Plazo máximo de contratación de suministro de equipos esenciales(Anexo II, Hito 4 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): |  |
|  | Días |
| Plazo máximo de contratación de instalación y ejecución de la ingeniería civil, mecánica y eléctrica(Anexo II, Hito 5 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): |  |
|  | Días |
| Plazo mínimo para la sincronización o energización de cada una de las unidades de la central (Anexo II, Hito 6 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): |  |
|  | Días |
| Plazo previsto para iniciar las pruebas de la central (Anexo II, Hito 7 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): |  |
|  | Días |

Estatus del Proceso de Interconexión

Si el proyecto se encuentra en una etapa del proceso de interconexión, indicar la siguiente información:

| Etapa de estudio: | Ninguno ( ) Indicativo ( ) Impacto en el Sistema ( ) Instalaciones ( ) |
| --- | --- |
| Modalidad solicitada: | Solicitud individual independiente ( ) Solicitud individual agrupada ( ) Proceso de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional ( ) |
| Tipo de solicitud: | Interconexión de una Nueva Central Eléctrica ( ) Incremento de Capacidad de una Central Eléctrica Existente ( ) Cambio de Punto de Interconexión ( ) |

Datos de las Zonas

| Zona de Interconexión o Punto de Interconexión (Subestación o apertura de línea): |  |
| --- | --- |
| Zona de Precio o Región de Transmisión: |  |
| Zona de Exportación: |  |
| Zona de Potencia o Sistema Interconectado: |  |

| Datos de la Central Eléctrica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Central Eléctrica (en caso de estar en operación, indicar el nombre con el que se encuentra registrado al Sistema Eléctrico Nacional): |  |  |  |  |  |
| Capacidad de Placa (MWAC): |  |  |  |  |  |
| Factor de planta (promedio anual) esperado en un año típico: |  |  |  |  |  |
| Factor de planta (promedio anual) esperado en las 100 horas críticas del sistema (solo si oferta Potencia): |  |  |  |  |  |
| Producción total anual estimada (MWhr): |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de Energía acreditada como limpia: |  |  |  |  |  |
| Fuente de Energía Primaria: |  |  |  |  |  |
| Tipo de Tecnología de Generación 1: |  |  |  |  |  |
| Energía Secundaria: |  |  |  |  |  |
| Tipo de Tecnología de Generación 2: |  |  |  |  |  |
| Número de unidades generadoras (Aerogeneradores, inversores,): |  |  |  |  |  |
| Capacidad por unidad generadora (MWAC): |  |  |  |  |  |
| Capacidad adicional a Incrementar (si está en operación/repotenciación) (MWAC): |  |  |  |  |  |
| Datos del Perito Independiente que acredita la presente información |  |  |  |  |  |
| Nombre de la empresa que realiza el peritaje: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del perito independiente que realizo el informe |  |  |  |  |  |  |
| Número de Cédula Profesional: |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |
|  | Calle y número |  | Colonia |  | Delegación o Municipio |  |
|  | Código postal |  | Entidad Federativa |  | País |  |
| Teléfono: |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |

(Firma)

Nombre del perito independiente

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO V.10

    - Este formato deberá llenarse electrónicamente o con letra de molde clara y legible, utilizando preferentemente tinta azul.

    - Deberá presentarse a través del Sitio, firmado y rubricado al margen de cada hoja del mismo y no se deberá subir el instructivo como parte del formato.

    - El presente instructivo presenta una breve descripción (en color rojo)  de lo que se requiere que el licitante llene en los campos del Anexo V.10, así mismo, se presenta un ejemplo de llenado (en color azul).

    - Por ningún motivo se podrá modificar y/o eliminar la estructura del Anexo V.10

| En la siguiente sección se debe llenar con los datos del licitante tal y como se muestra el ejemplo |  |
| --- | --- |

| Datos de contacto del Licitante |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o razón social: |  | Zamora Energy Group S.A. de C.V. |  |  |
| Número fiscal: |  | ZEGP1501187T5 |  |  |
| Persona de contacto: |  | Ramón Ayala Fernández |  |  |
| Domicilio: | Callejón del gato 205 |  | Magdalena Petlacalco | Monclova |
|  | Calle y número |  | Colonia | Delegación o Municipio |
|  | 72760 |  | Coahuila | México |
|  | Código postal |  | Entidad Federativa | País |
| Teléfono: | 55554444 |  | Correo Electrónico: | zamoraenergy@energygroup.com |

Datos de Ubicación del Proyecto

| La localización del proyecto, se refiere al punto donde se instalará la subestación elevadora o concentradora propia de la central eléctrica. Localización del proyecto (De la subestación propia del proyecto): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipio: | Saltillo | Estado: | Coahuila |
| 17° 23’ 45.63’’ N |  |  | 27° 23’ 45.63’’ O |
| Latitud (Grados, Minutos, Segundos N) |  |  | Longitud(Grados, Minutos, Segundos N) |
| La localización del punto de interconexión, se refiere a la subestación eléctrica perteneciente a la Red Nacional de Transmisión donde se interconectará la Central Eléctrica o bien, al punto donde se aperturará la línea de trasmisión y se instalará la subestación de maniobras que usará la central eléctrica para interconectarse a la Red Nacional de Transmisión. Localización del Punto de Interconexión (De la subestación eléctrica o del punto donde se realizará la apertura de la línea de transmisión): |  |  |  |
| 17° 23’ 48.71’’ N |  |  | 27° 24’ 10.83’’ O |
| Latitud (Grados, Minutos, Segundos N) |  |  | Longitud(Grados, Minutos, Segundos N) |

Modalidad Origen del Proyecto

| Se debe seleccionar sólo uno de los dos campos siguientes; para centrales legadas se debe de seleccionar (LSPEE) o bien (LIE) para centrales que no son legadas. |  |
| --- | --- |
| Modalidad: | LSPEE ( ) LIE ( X ) |

Estado Actual del Proyecto

| Se debe seleccionar sólo una opción para los siguientes campos: - En Operación: para centrales eléctricas que ya se encuentren interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional. - En Repotenciación: para centrales eléctricas que ya se encuentren interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional y que pretendan incrementar su Potencia Nominal ( MWac). - En Desarrollo: para centrales eléctricas que no están interconectadas y que no están en construcción, es decir se encuentran como proyecto. - En construcción: para centrales eléctricas que no están interconectadas pero se encuentran en una etapa de construcción. |  |
| --- | --- |
| Estado del Proyecto: | En Operación ( ) En Repotenciación( ) En Desarrollo( ) En Construcción ( X ) |

| Se debe llenar sólo un campo, ingresando la fecha que corresponda de acuerdo a lo seleccionado en estado del proyecto. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Si está en Operación: | Fecha de Entrada en Operación Comercial |  |
|  |  | Día Mes Año |
| Si está o estará en Repotenciación: | Fecha de Conclusión de la Repotenciación |  |
|  |  | Día Mes Año |
| Si está en Desarrollo: | Fecha de Entrada en Operación Tentativa |  |
|  |  | Día Mes Año |
| Si está en Construcción | Fecha de Entrada en Operación Programada | 18 Enero 2020 |
|  |  | Día Mes Año |

En caso de seleccionar en el estado de proyecto “En operación”, Los hitos del proceso de desarrollo, construcción o repotenciación se deberán dejar en blanco.

Para las Centrales Eléctricas que están en desarrollo, construcción o repotenciación, indicar la siguiente información:

Hitos del Proceso de desarrollo, construcción o repotenciación

Los siguientes campos se deberán llenar de acuerdo al programa de construcción o repotenciación con los que cuente la central eléctrica, no se debe dejar ningún campo en blanco y los plazos deberán ir en referencia a fecha de firma de contrato de cobertura.

Los Datos registrados en la sección “Hitos del proceso de desarrollo, construcción o repotenciación” serán indicativos, sin embargo tendrán que ser lo más realista posible, dado que en caso de ser ganador serán usados en el contrato de cobertura eléctrica ( Anexo VII) y el licitante deberá corroborar que la información es correcta o bien actualizar dichos plazos y fechas.

| Fecha de entrada en operación comercial programada (De la Central Eléctrica): | 18 Enero 2020 |
| --- | --- |
|  | Día Mes Año |
| Fecha de inicio de construcción (o repotenciación) de la Central eléctrica: | 15 Febrero 2016 |
|  | Día Mes Año |
| Plazo máximo de obtención de permisos y autorizaciones para iniciar construcción/repotenciación(Anexo II, Hito 3 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): | 80 |
|  | Días |
| Plazo máximo de contratación de suministro de equipos esenciales (Anexo II, Hito 4 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): | 150 |
|  | Días |
| Plazo máximo de contratación de instalación y ejecución de la ingeniería civil, mecánica y eléctrica (Anexo II, Hito 5 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): | 200 |
|  | Días |
| Plazo mínimo para la sincronización o energización de cada una de las unidades de la central (Anexo II, Hito 6 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): | 380 |
|  | Días |
| Plazo previsto para iniciar las pruebas de la central (Anexo II, Hito 7 del Anexo VII modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016): | 400 |
|  | Días |

Estatus del Proceso de Interconexión

En esta sección se debe seleccionar forzosamente una de las opciones de etapa de estudio, en caso de no estar en algún proceso de interconexión o si ya está operando la central eléctrica se deberá seleccionar “Ninguno”.

Si el proyecto se encuentra en una etapa del proceso de interconexión, indicar la siguiente información:

| Etapa de estudio: | Ninguno ( ) Indicativo ( X ) Impacto en el Sistema ( ) Instalaciones ( ) |
| --- | --- |
| Para el caso en que la central se encuentre en un proceso de interconexión se deberá seleccionar forzosamente alguno de los campos siguientes para modalidad solicitada y tipo de solicitud. |  |
| Modalidad solicitada: | Solicitud individual independiente ( X ) Solicitud individual agrupada ( ) Proceso de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional ( ) |
| Tipo de solicitud: | Interconexión de una Nueva Central Eléctrica ( X ) Incremento de Capacidad de una Central Eléctrica Existente ( ) Cambio de Punto de Interconexión ( ) |

Datos de las Zonas

En esta sección se deberá acreditar las Zonas donde se interconectará la central eléctrica.

Zona de Interconexión: Se refiere a la subestación eléctrica o apertura de línea de transmisión de la RNT donde se interconectará la central eléctrica, para subestaciones eléctricas que no estén dentro del Anexo II.4 y líneas de transmisión que no se encuentren disponibles en el catálogo del SITIO, el CENACE validará la existencia.

| Zona de Interconexión o Punto de Interconexión (Subestación o apertura de línea): |  |  |  |  | Para Subestación ( Hermosillo V 230 kV HLI-230) Línea de transmisión ( TED-400 A3600 MZD-400 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de precio: Para subestaciones eléctricas que se encuentren dentro del Anexo II.4 se refiere a la zona de precio que está asociada la subestación seleccionada, para líneas de transmisión la Zona de precio será la que resulte después de aplicar una de las reglas del Anexo II.6, para subestaciones que no estén dentro del Anexo II.4 el CENACE validará la existencia y la Zona de precio a la que corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona de Precio o Región de Transmisión: |  |  |  |  | TEPIC |  |  |
| Zona de Exportación: Para subestaciones eléctricas que se encuentren dentro del Anexo II.4 se refiere a la zona de exportación que está asociada la subestación seleccionada, para líneas de transmisión la Zona de Exportación será la que resulte después de aplicar una de las reglas del Anexo II.6, para subestaciones que no estén dentro del Anexo II.4 el CENACE validará la existencia y la Zona de Exportación a la que corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona de Exportación: |  |  |  |  | OCCIDENTAL –TEPIC |  |  |
| Zona de Potencia: Para subestaciones eléctricas que se encuentren dentro del Anexo II.4 se refiere a la Zona de Potencia que está asociada la subestación seleccionada, para líneas de transmisión la Zona de Potencia será la que este asociada a las Subestaciones de los extremos de la Línea de transmisión, para subestaciones eléctricas que no estén dentro del Anexo II.4 el CENACE validará la existencia y la Zona de Potencia a la que corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona de Potencia o Sistema Interconectado: |  |  |  |  | NACIONAL |  |  |
| Datos de la Central Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| Para la sección de “Datos de la Central Eléctrica” en centrales en operación se deben de colocar los datos reales de placa, para centrales en repotenciación, en desarrollo y construcción se deberán ingresar los valores de diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la central: Se refiere al nombre que tendrá la central el eléctrica para el caso de proyectos en desarrollo y construcción, para el caso de centrales en operación o repotenciación se deberá ingresar el nombre con la que se encuentra registrado al Sistema Eléctrico Nacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Central Eléctrica (en caso de estar en operación, indicar el nombre con el que se encuentra registrado al Sistema Eléctrico Nacional): |  |  |  |  | Central Eólica Manuel Conrrado Hernández |  |  |
| Capacidad de Placa: Se refiere a la capacidad de Potencia Activa en Corriente Alterna que la planta es capaz de Generar, debe de ir expresada en MW, la capacidad de placa servirá para calcular la producción total anual estimada. |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de Placa (MWAC): |  |  |  |  | 3500 MW |  |  |
| Factor de planta: Para centrales eléctricas que ya se encuentren interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional deberán colocar el factor de planta real de la central, para centrales que no se han interconectado al Sistema Eléctrico Nacional se colocará un valor estimado, este campo es utilizado para el cálculo de la Producción total anual estimada. |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de planta (promedio anual) esperado en un año típico: |  |  |  |  | 0.6 |  |  |
| Factor de planta esperado en las 100 horas criticas del sistema: Deberá ingresarse sólo si la central eléctrica será usada para honrar una oferta que contenga Potencias, para centrales eléctricas que ya se encuentren interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional deberán colocar el Factor de planta esperado en las 100 horas criticas del sistema real, para centrales que no se han interconectado al Sistema Eléctrico Nacional se colocará un valor estimado. |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de planta (promedio anual) esperado en las 100 horas críticas del sistema (sólo si oferta Potencia): |  |  |  |  | 0.45 |  |  |
| Producción total anual estimada ( MWhr): Se refiere a la capacidad que tiene la central eléctrica de producción de energía eléctrica, se calcula con la siguiente formula ( Energía= MWac x 24Hr x 365 x Factor de planta esperado en un año típico) |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción total anual estimada (MWhr): |  |  |  |  | 18,396 GW Hr |  |  |
| Porcentaje de Energía acreditada como limpia: Se refiere al porcentaje del total de la producción de la central eléctrica que podrá ser acredita como limpia y como Energía Eléctrica Acumulable. |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de Energía acreditada como limpia: |  |  |  |  | 100 % |  |  |
| Los siguientes campos se deberán de llenar especificando el tipo de fuente de energía primaria y secundaria dependiendo de la tecnología de la central eléctrica, para el caso de que sólo se tenga una fuente de energía, la fuente secundaria deberá de llenarse con la nota “NINGUNA”. |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Energía Primaria: |  |  |  |  | Viento |  |  |
| Tipo de Tecnología de Generación 1: |  |  |  |  | Eólica |  |  |
| Energía Secundaria: |  |  |  |  | Ninguno |  |  |
| Tipo de Tecnología de Generación 2: |  |  |  |  | Ninguno |  |  |
| Número de unidades generadoras: Se refiere al total de generadores que se utilizarán por central eléctrica según la tecnología de la propia central, para centrales fotovoltaicas se requiere el número de inversores utilizados en la central eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de unidades generadoras (Aerogeneradores, inversores): |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Capacidad por unidad generadora (MWac): Se refiere a la capacidad de generar potencia activa en corriente alterna por cada unidad generadora, para las centrales fotovoltaicas definir la capacidad de potencia activa de los inversores que integran la central eléctrica. Para el caso de tener diferentes capacidades en diferentes unidades generadores o inversores, agrupar el número de generadores o inversores que tienen la misma capacidad, por ejemplo 33 Unidades de 4.5 MW y 10 Unidades de 3 MW. |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad por unidad generadora (MWAC): |  |  |  |  | 3.5 MW |  |  |
| Capacidad adicional a incrementar (MWac): Este campo sólo lo deben llenar los licitantes que pretendan repotenciar una central eléctrica, en caso contrario colocar “NO APLICA”. Si se repotencia la central eléctrica, deberá colocar los MWac que pretende repotenciar, por ejemplo si la central eléctrica que se reportará es de 90 MW y se pretende tener 100 MW al final la repotenciación, el valor que debe reportar en el campo siguiente serán 10 MW. |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad adicional a Incrementar (si está en operación/repotenciación) (MWAC): |  |  |  |  | No aplica |  |  |
| Datos del Perito Independiente que acredita la presente información |  |  |  |  |  |  |  |
| La sección “ Datos del perito Independiente que acredita la presente información” deberá ser llenada con los datos de la empresa y perito que acreditan la información reportada en el presente Anexo, en caso de que el perito sea una persona física, el campo de “Nombre de la empresa que realiza el peritaje” se deberá colocar “NO APLICA” |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la empresa que realiza el peritaje: |  |  | Metrología y Normalización del Valle de México S. A. de C.V. |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del perito independiente que realizo el informe |  |  | Francisco Aparicio Castro |  |  |  |  |  |  |
| Número de Cédula Profesional: |  |  | 9530124 |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  | Ixtlahuaca 35 |  | San Rafael |  |  | Gustavo A. Madero |  |  |
|  |  | Calle y número |  | Colonia |  |  | Delegación o Municipio |  |  |
|  |  | 07230 |  | Distrito Federal |  |  | México |  |  |
|  |  | Código postal |  | Entidad Federativa |  |  | País |  |  |
| Teléfono: |  | 53617050 |  | Correo Electrónico: |  |  | franciscoac@metrologiavalle.com |  |  |

(Firma) Francisco Aparicio Castro

Nombre del perito independiente